## DW001
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 排放浓度均值（mg/L）
2024-01-03 | DW001 | 色度 | 30
|  | 悬浮物 | 13
|  | 急性毒性 | 0.06
|  | 生化需氧量 | 94.9
|  | 总有机碳 | 92.4
|  | 挥发酚 | 0.07
|  | 二氯甲烷 | ND
|  | 硝基苯类 | ND
|  | 苯胺类 | ND
|  | 硫化物 | ND
2024-04-15 | DW001 | 色度 | 4
|  | 悬浮物 | 15
|  | 急性毒性 | 0.07
|  | 生化需氧量 | 117
|  | 总有机碳 | 46.2
|  | 挥发酚 | ND
|  | 二氯甲烷 | ND
|  | 硝基苯类 | ND
|  | 苯胺类 | ND
2024-07-16 | DW001 | 色度 | 4
|  | 悬浮物 | 6
|  | 急性毒性 | 0.01
|  | 生化需氧量 | 196
|  | 总有机碳 | 80.6
|  | 挥发酚 | 0.235
|  | 二氯甲烷 | ND
|  | 硝基苯类 | ND
|  | 苯胺类 | ND
|  | 硫化物 | ND

## DW003
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 排放浓度均值（mg/L）
2024-01-03 | DW003 | 镍 | ND
2024-02-20 | DW003 | 镍 | 0.053
2024-03-01 | DW003 | 镍 | 0.059
2024-04-15 | DW003 | 镍 | 0.028
2024-05-13 | DW003 | 镍 | ND
2024-06-05 | DW003 | 镍 | 0.064
2024-07-16 | DW003 | 镍 | 0.029
2024-08-15 | DW003 | 镍 | 0.105

## 噪声
时间 | 检测项目 | 测点位置 | 测量值 |  | 单位：dB（A）
|  |  | 昼间 | 夜间
2024-01-23 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | 56 | 46
|  | 厂周界外南侧1m | 55 | 52
|  | 厂周界外西侧1m | 53 | 49
|  | 厂周界外北侧1m | 59 | 50
2024-04-08 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | 57 | 54
|  | 厂周界外南侧1m | 56 | 52
|  | 厂周界外西侧1m | 56 | 53
|  | 厂周界外北侧1m | 55 | 52
2024-07-16 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | 57 | /
|  | 厂周界外南侧1m | 56 | /
|  | 厂周界外西侧1m | 56 | /
|  | 厂周界外北侧1m | 55 | /
2024-07-26 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | / | 54
|  | 厂周界外南侧1m | / | 52
|  | 厂周界外西侧1m | / | 53
|  | 厂周界外北侧1m | / | 52