## DA012-13
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 排放浓度均值（mg/m3）
2025-01-15 | DA012 | VOCs（非甲） | 3.65
|  | TVOC | 0.487
|  | 二氯甲烷 | ND
|  | 臭气浓度 | 131
|  | 氨 | 0.474
|  | 硫化氢 | 0.0014
|  | 氮氧化物 | 11
|  | 二氧化硫 | 4
|  | 氯化氢 | 1.15
|  | 甲苯 | 0.146
|  | 甲醇 | ND
|  | 甲醛 | ND
|  | 颗粒物 | 1.32
|  | 乙酸乙酯 | 0.078
2025-02-11 | DA012 | VOCs（非甲） | 2.96
|  | TVOC | 3.85
|  | 二氯甲烷 | 0.5
2025-02-28 | DA012 | 二噁英 | 0.064
2025-03-17 | DA012 | VOCs（非甲） | 2.32
|  | TVOC | 0.484
|  | 二氯甲烷 | 1.3
|  | 丙酮 | ND
2025-04-11 | DA013 | VOCs（非甲） | 1.31
|  | TVOC | 2.54
|  | 二氯甲烷 | ND
2025-05-16 | DA012 | VOCs（非甲） | 0.93
|  | TVOC | 14.3
|  | 二氯甲烷 | ND
2025-06-06 | DA013 | VOCs（非甲） | 1.67
|  | TVOC | 0.741
|  | 二氯甲烷 | ND
2025-07-11 | DA013 | VOCs（非甲） | 4.73
|  | TVOC | 22.5
|  | 二氯甲烷 | ND

## DA014
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 排放浓度均值（mg/m3）
2025-01-15 | DA014 | VOCs（非甲） | 1.13
|  | TVOC | 0.634
|  | 臭气浓度 | 131
2025-04-11 | DA014 | VOCs（非甲） | 1.49
|  | TVOC | 13.4
2025-07-11 | DA014 | VOCs（非甲） | 3.76
|  | TVOC | 0.831

## DA016
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 排放浓度均值（mg/m3）
2025-01-15 | DA016 | VOCs（非甲） | 0.77
|  | TVOC | 0.497
|  | 臭气浓度 | 199
2025-04-11 | DA016 | VOCs（非甲） | 0.86
|  | TVOC | 0.458
2025-07-11 | DA016 | VOCs（非甲） | 3.48
|  | TVOC | 0.646

## 厂界无组织
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 检测地点 | 小时浓度均值 | 最大值 | 单位：mg/m3
2025-01-14 | 厂界上下风向无组织 | VOCs （非甲） | 上风向1 | 0.68 | /
|  |  | 下风向2 | 0.64
|  |  | 下风向3 | 0.81
|  |  | 下风向4 | 0.69
|  | 臭气浓度 | 上风向1 | / | -
|  |  | 下风向2 | / | <10
|  |  | 下风向3 | /
|  |  | 下风向4 | /
|  | 氨 | 上风向1 | / | -
|  |  | 下风向2 | / | 0.1
|  |  | 下风向3 | /
|  |  | 下风向4 | /
|  | 硫化氢 | 上风向1 | / | -
|  |  | 下风向2 | / | ND
|  |  | 下风向3 | /
|  |  | 下风向4 | /
|  | 甲苯 | 上风向1 | 0.0125 | /
|  |  | 下风向2 | 0.0148
|  |  | 下风向3 | 0.0401
|  |  | 下风向4 | 0.0365
|  | 甲醇 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | ND
|  |  | 下风向3 | ND
|  |  | 下风向4 | ND
|  | 甲醛 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | ND
|  |  | 下风向3 | ND
|  |  | 下风向4 | ND
|  | 丙酮 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | ND
|  |  | 下风向3 | ND
|  |  | 下风向4 | ND
|  | 氯化氢 | 上风向1 | 0.01275 | /
|  |  | 下风向2 | 0.04725
|  |  | 下风向3 | 0.03575
|  |  | 下风向4 | 0.03275
|  | 二氯甲烷 | 上风向1 | 0.0517 | /
|  |  | 下风向2 | 0.0712
|  |  | 下风向3 | 0.115
|  |  | 下风向4 | 0.107
|  | 乙酸乙酯 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | 0.013
|  |  | 下风向3 | 0.138
|  |  | 下风向4 | 0.105
2025-07-11 | 厂界上下风向无组织 | VOCs （非甲） | 上风向1 | 0.5525 | /
|  |  | 下风向2 | 0.6475
|  |  | 下风向3 | 0.635
|  |  | 下风向4 | 0.65
|  | 臭气浓度 | 上风向1 | <10 | -
|  |  | 下风向2 | <10 | <10
|  |  | 下风向3 | <10
|  |  | 下风向4 | <10
|  | 氨 | 上风向1 | 0.075 | -
|  |  | 下风向2 | 0.085 | 0.15
|  |  | 下风向3 | 0.115
|  |  | 下风向4 | 0.14
|  | 硫化氢 | 上风向1 | ND | -
|  |  | 下风向2 | ND | ND
|  |  | 下风向3 | ND
|  |  | 下风向4 | ND
|  | 甲苯 | 上风向1 | 0.007125 | /
|  |  | 下风向2 | 0.019175
|  |  | 下风向3 | 0.01975
|  |  | 下风向4 | 0.0135
|  | 甲醇 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | ND
|  |  | 下风向3 | ND
|  |  | 下风向4 | ND
|  | 甲醛 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | ND
|  |  | 下风向3 | ND
|  |  | 下风向4 | ND
|  | 丙酮 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | 0.03175
|  |  | 下风向3 | 0.02975
|  |  | 下风向4 | 0.031
|  | 氯化氢 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | ND
|  |  | 下风向3 | ND
|  |  | 下风向4 | ND
|  | 二氯甲烷 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | 0.0029
|  |  | 下风向3 | 0.0018
|  |  | 下风向4 | ND
|  | 乙酸乙酯 | 上风向1 | ND | /
|  |  | 下风向2 | 0.02425
|  |  | 下风向3 | 0.025
|  |  | 下风向4 | 0.0405

## 车间外无组织
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 小时浓度均值 | 单位：mg/m3
2025-01-17 | 一车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.64
| 二车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.64
| 三车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.64
| 四车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.66
| 五车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.72
| 六车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.68
| 七车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.67
| 八车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.76
| 九车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.7
2025-04-18 | 一车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.6
| 二车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.58
| 三车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.6
| 四车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.58
| 五车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.59
| 六车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.6
| 七车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.59
| 八车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.74
| 九车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.56
2025-07-11 | 一车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.54
| 二车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.6
| 三车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.7
| 四车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.64
| 五车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.72
| 六车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.69
| 七车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.72
| 八车间门口 | 非甲烷总烃 | 3.06
| 九车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.72

## DW001
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 排放浓度均值（mg/L）
2025-01-14 | DW001 | 色度 | 5
|  | 悬浮物 | 13
|  | 急性毒性 | 0.05
|  | 生化需氧量 | 55.3
|  | 总有机碳 | 21.7
|  | 挥发酚 | ND
|  | 二氯甲烷 | ND
|  | 硝基苯类 | ND
|  | 苯胺类 | 0.05
|  | 硫化物 | 0.02
2025-04-11 | DW001 | 色度 | 5
|  | 悬浮物 | 14
|  | 生化需氧量 | 44.5
|  | 总有机碳 | 27.7
|  | 挥发酚 | ND
|  | 二氯甲烷 | ND
|  | 硝基苯类 | ND
|  | 苯胺类 | 0.05
2025-05-16 | DW001 | 急性毒性 | 0.04
2025-07-11 | DW001 | 色度 | 20
|  | 悬浮物 | 25
|  | 急性毒性 | 0.04
|  | 生化需氧量 | 117
|  | 总有机碳 | 62.9
|  | 挥发酚 | ND
|  | 二氯甲烷 | ND
|  | 硝基苯类 | ND
|  | 苯胺类 | ND
|  | 硫化物 | ND

## DW003
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 排放浓度均值（mg/L）
2025-01-15 | DW003 | 镍 | 0.043
2025-02-11 | DW003 | 镍 | 0.024
2025-03-17 | DW003 | 镍 | 0.058
2025-04-11 | DW003 | 镍 | 0.043
2025-05-16 | DW003 | 镍 | 0.036
2025-06-06 | DW003 | 镍 | 0.031
2025-07-11 | DW003 | 镍 | 0.056

## 噪声
时间 | 检测项目 | 测点位置 | 测量值 |  | 单位：dB（A）
|  |  | 昼间 | 夜间
2025-01-14 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | 57.1 | /
|  | 厂周界外南侧1m | 59 | /
|  | 厂周界外西侧1m | 59.5 | /
|  | 厂周界外北侧1m | 59.5 | /
2025-01-17 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | / | 51.3
|  | 厂周界外南侧1m | / | 52.7
|  | 厂周界外西侧1m | / | 50.9
|  | 厂周界外北侧1m | / | 53.7
2025-04-11 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | 55.3 | 53.1
|  | 厂周界外南侧1m | 59.4 | 53.1
|  | 厂周界外西侧1m | 58.6 | 54
|  | 厂周界外北侧1m | 58.7 | 54.4
2025-07-11 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | 60.4 | 51.7
|  | 厂周界外南侧1m | 62.8 | 53.2
|  | 厂周界外西侧1m | 62.8 | 51.5
|  | 厂周界外北侧1m | 594 | 50.3