## DW003
时间 | 排放口 | 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 单位（mg/L）
2026-01-13 | DW003 | 镍 | 0.048 | 0.071 | 0.081 | 0.067
2026-02-05 | DW003 | 镍 | 0.059 | 0.059 | 0.06 | 0.059
2026-03-16 | DW003 | 镍 | 0.034 | 0.052 | 0.051 | 0.046
2026-04-20 | DW003 | 镍 | 0.086 | 0.104 | 0.057 | 0.082
2026-05-15 | DW003 | 镍 | 0.096 | 0.096 | 0.082 | 0.091

## 噪声
时间 | 检测项目 | 测点位置 | 测量值 |  |  | 单位：dB（A）
|  |  | 昼间 | 夜间 | 夜间偶发噪声
2026-01-13 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | 57 | 51 | 61
|  | 厂周界外南侧1m | 59 | 51 | 51
|  | 厂周界外西侧1m | 64 | 50 | 62
|  | 厂周界外北侧1m | 60 | 51 | 51
2026-04-20 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | 59 | / | /
|  | 厂周界外南侧1m | 60 | / | /
|  | 厂周界外西侧1m | 60 | / | /
|  | 厂周界外北侧1m | 58 | / | /
2026-04-21 | 厂界环境噪声 | 厂周界外东侧1m | / | 50 | 67
|  | 厂周界外南侧1m | / | 48 | 61
|  | 厂周界外西侧1m | / | 53 | 66
|  | 厂周界外北侧1m | / | 48 | 62